Stare Babice, dnia 07 kwietnia 2025 roku

|  |
| --- |
|  |

(pieczęć Zamawiającego)

Nr referencyjny: **SEK / DTO / … / 01 / 2025**

**W N I O S E K  
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość   
jest równa lub przekracza kwotę130 000 zł i nie przekracza progów unijnych**

**dla zamówienia:**

**„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St.10, zlokalizowanego na działce o nr. ew. 103/10 obręb 00-21 Babice Nowe zgodnie z:
3. Projektem robót geologicznych dla wykonania otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St.10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. Mazowieckie;
4. warunkami geologicznymi w miejscu projektowanych wierceń;
5. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.02.2024 r. nr 47/24/PE.I zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla wykonania otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St.10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie;
6. Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19.03.2019 r. (znak: WOOŚ-II.420.000.2018.PKR.8) o środowiskowych uwarunkowaniach;
7. specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
9. przygotowanie dokumentacji:
10. wykonanie planu ruchu zakładu górniczego i jego zaopiniowanie;
11. uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej plan ruchu górniczego;
12. zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych Zamawiającemu, organowi administracji geologicznej (Marszałkowi Województwa Mazowieckiego), organowi administracji górniczej oraz wójtowi gminy na minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót;
13. wiercenie otworu o głębokości około 295 m systemem obrotowym na płuczkę;
14. pobieranie prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych podczas wiercenia;
15. pomiary i obserwacje hydrogeologiczne:
16. po nawierceniu warstwy wodonośnej i zagłębieniu się wierceniem w tę warstwę na głębokość 1 m konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie pomiarów stabilizacji zw. wody; za zwierciadło ustabilizowane należy uważać poziom, przy którym trzy kolejne pomiary wykonane w odstępach 10 minutowych wykażą różnice mniejsze niż 2 cm,
17. należy wykonywać codzienne pomiary głębokości zw. wody w otworze przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu; wyniki pomiarów należy zapisywać   
    w dziennych raportach wiertniczych,
18. wstępnie zakłada się ten sam poziom stabilizacji warstwy górnej i dolnej, w trakcie wiercenia należy to zweryfikować i przed nawierceniem warstwy dolnej należy pomierzyć poziom zwierciadła wody, poziom ten należy powtórnie pomierzyć po nawierceniu dolnej warstwy;
19. filtrowanie otworów;
20. wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego;
21. określenie wydajności eksploatacyjnej, dobór pompy głębinowej i głębokości opuszczenia pompy;
22. pozostałe roboty:
23. zabezpieczenie otworu przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,
24. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych,
25. dla potrzeb wykonania robót możliwe jest zdemontowanie przez Wykonawcę:

* słupa wraz z monitoringiem,
* części ogrodzenia działki 103/10,
* przyłącza energetycznego,

1. po wykonaniu robót Wykonawca odtworzy zdemontowane elementy infrastruktury i przywróci ich funkcjonalność,
2. zabezpieczenie terenu i urządzenia wiertniczego przed emitowaniem nadmiernego hałasu (np. tymczasowe ekrany dźwiękochłonne, maty wygłuszające) w związku z ograniczoną powierzchnią działki, na której realizowany będzie odwiert oraz bliskością zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
3. wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody z próbnego pompowania do sieci wskazanej przez Zamawiającego wraz z wykonaniem osadników;
4. studnia St.10 będzie współdziałała z istniejącą studnią stąd po wykonaniu pompowań otworu St.10 projektuje się wykonanie pompowania zespołowego – jednoczesne pompowanie obu studni, z wydajnością Q3 (wstępnie przyjmuje się Q3 = 40 m3/h każda) i o czasie trwania 36 h (równy czasowi pompowania na 3 stopniu pompowania).
5. Warunki prowadzenia robót geologicznych:
6. należy wykonać i uzgodnić plan ruchu zakładu górniczego, a wykonanie otworu należy przeprowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych dla robót – wiercenia w ramach poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych do głębokości 500 m;
7. Wykonawca zapewni dozór geologiczny przez osoby posiadające świadectwo nadające kwalifikacje w zawodzie geologa kategorii IV lub V. Wymagana stała obecność osoby prowadzącej dozór ze strony Wykonawcy na terenie budowy;
8. Wykonawca zapewni nadzór geologiczny nad robotami wiertniczymi. Nadzór prowadzony będzie przez osoby dysponujące kwalifikacjami w zawodzie geologa kategorii IV lub V.
9. Geolog nadzorujący roboty podejmował będzie decyzje o ostatecznej głębokości wiercenia, konstrukcji otworu, zastosowanej obsypce, w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia. Wszelkie odstępstwa od projektu robót geologicznych muszą być uzgodnione   
   z Zamawiającym;
10. przyjęcie filtra oraz zakończenie próbnego pompowania powinno odbywać się komisyjnie   
    i protokolarnie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, geologa nadzorującego oraz przedstawiciela Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do:
12. wykonania niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień dotyczących robót, będących przedmiotem zamówienia (wykonanie planu ruchu zakładu górniczego i uzyskanie prawomocnej decyzji; zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych organowi administracji geologicznej (Marszałkowi Województwa Mazowieckiego), organowi administracji górniczej oraz wójtowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania robót na minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót);
13. poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót, najpóźniej na 2 tygodnie przed wejściem w teren;
14. realizacji robót geologicznych w sposób nie powodujący szkód lub z ich ograniczeniem do niezbędnego minimum;
15. w zależności od fazy wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia   
    i przedstawienia Zamawiającemu protokołu wejścia w teren, protokołu odbioru filtra, protokołu odbioru obudowy otworu oraz protokołu zdawczo – odbiorczego otworu;
16. bieżącego dokumentowania robót wiertniczych i geologicznych w formie raportu   
    z przeprowadzonych robót wiertniczych i geologicznych, które powinien zawierać w szczególności:
17. geodezyjny szkic lokalizacji otworu,
18. zbiorcze zestawienie wyników wiercenia,
19. protokół odbioru filtra,
20. protokół zdawczo-odbiorczy otworu,
21. protokół odbioru obudowy otworu;
22. zestawienie pomiarów, wydajności i wyników pompowania pomiarowego,
23. określenie wydajności eksploatacyjnej otworu,
24. zestawienie jakości wód podziemnych,
25. protokół pompowania zespołowego istniejącej studni i otworu St.10;

Raport powinien zostać przekazany w formie papierowej oraz elektronicznej (w formatach: xls, word, pdf).

1. utworzenia zaplecza, biura budowy wyposażonego w sanitariaty w pobliżu terenu budowy. Zamawiający dysponuje działką nr ew. 81/27 o powierzchni 620 m2, którą może udostępnić wykonawcy na potrzeby zaplecza budowy, znajdującą się ok 300 m od miejsca lokalizacji otworu. Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego;
2. zapewnienia całodobowego dozoru w trakcie trwania pompowań;
3. uzgodnienia lokalizacji i warunków wejścia w teren prywatny z właścicielami nieruchomości, po których prowadzone będą tymczasowe rurociągi odprowadzające wody z próbnego pompowania oraz uzgodnienia ewentualnego korzystania z działek sąsiednich i działki drogowej z właścicielami prywatnymi oraz zarządcą drogi;
4. zgłoszenia do nadzoru górniczego;
5. kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia;
6. zagospodarowania wytworzonych w czasie robót wszelkich odpadów, wraz z wydobytym urobkiem, zgodnie z obowiązującym prawem;
7. do uprzątnięcia placu budowy oraz terenu przyległego przed dokonaniem ostatecznego odbioru robót, tj. przywrócenia terenu do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót;
8. przekazania po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej zawierającej raport, o którym mowa w pkt 2 ppkt e) wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników wiercenia.
9. **ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 700 000,00 zł i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.

Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych czynności, które stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu podstawowym w szczególności robót i czynności związanych z wykonaniem otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, a także inne roboty, dostawy lub usługi (w tym w zakresie innych branż, które nie stanowią przedmiotu zamówienia), które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

1. **ZAMÓWIENIE DOTYCZY**

Roboty budowlane

1. **INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

1. **OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 112 UST. 1 USTAWY**

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:

1. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;
2. zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia (realizowane w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na wykonaniu otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych o głębokości powyżej 100 m;

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia zawodowego, musi być spełniony:

1. przez Wykonawcę samodzielnie;
2. przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie;
4. nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia;
5. Wykonawca, Wykonawcy występujący wspólnie składając ofertę muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami powyżej.
6. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność,   
   oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
7. kierownikiem ruchu zakładu górniczego posiadającym kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych dla robót – wiercenia w ramach poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych do głębokości 500 m;
8. geologiem prowadzącym dozór geologiczny posiadającym kwalifikacje zawodowe w kategorii IV lub V, określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
9. kierownikiem budowy /geologiem kierującym robotami/ posiadającym kwalifikacje zawodowe w kategorii IV lub V, określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
10. geologiem nadzorującym roboty posiadającym kwalifikacje zawodowe w kategorii IV lub V, określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
11. **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. **WADIUM**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

1. **ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający działając w trybie art. 452 ust. 3 ustawy Pzp ustala zabezpieczenie na poziomie 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, gdyż jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia.

1. **WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednakże w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy wpłynie dwa dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym podatkiem vat za całość zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić będzie łączną cenę za usługę i inne świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ.
7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie przeprowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
10. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za całość przedmiotu zamówienia.
11. Podstawą obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację projektową. Ze względu na sposób wynagradzania (ryczałt) przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji mają charakter pomocniczy i służą – wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Warunków Zamówienia – do wyceny zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Przedmiary mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia przygotowania oferty. Zamawiający podkreśla, że przedmiary nie stanowią wystarczającej podstawy do przygotowania oferty. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonej dokumentacji, załączników do SWZ oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
12. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Zamawiający w trybie art. 433 ust. 4 ustawy określa minimalną wartość świadczonych robót na poziomie całego przedmiotu zamówienia.
15. **INFORMACJA O TRYBIE OCENY OFERT**
16. Zamawiający może, ale nie musi przeprowadzić negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
17. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
18. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp.
19. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:
20. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
21. których oferty zostały odrzucone

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
2. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
3. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
4. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
5. nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
6. sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert w skazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
9. Oferta dodatkowa musi być złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od wezwania podmiotowych środków, dowodowych aktualnych na dzień złożenia zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ).
13. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z przesłankami odrzucenia oferty wskazanymi w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp
14. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w ustawie w art. 255 ustawy.
15. **UZASADNIENIE CELOWOŚCI**

Wykonanie przedmiotowego zamówienia zwiększy zasoby wody surowej oligoceńskiej z 50m3/h do 80m3/h, zapewni zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości pracy Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach jak studnia oligoceńska rezerwowa na wypadek ewentualnej awarii studni nr 9, umożliwi dodatkowe wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych w ilości 20m3/h ze studni czwartorzędowych, umożliwi zaplanowanie modernizacji układu filtracji na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach. Modernizacja z kolei spowoduje zwiększenie wydajności SUW o około 50% co przy zwiększającym się stale zapotrzebowaniu na wodę jest istotną przesłanką celowości realizacji przedmiotowego zamówienia.

1. **SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 1 700 000,00 zł netto
3. Wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi: 366 608,44 EUR *(podstawa: OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,6371).*
4. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w styczniu 2025 r. roku na podstawie wywiadu telefonicznego z przedsiębiorcami z branży studniarskiej.
5. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Mariusz Ostrowski.
6. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia wynosi do 180 dni od daty zawarcia umowy.

1. **PROPONOWANY TRYB POSTĘPOWANIA**

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

1. **PROPONOWANE KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE**
2. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA** |
| **1.** | **K1 - najniższa cena ofertowa brutto (COB)** | **60** |
| **2.** | **K2 - przedłużony okres rękojmi za wady** | **40** |

1. Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:

**LP = K1 + K2**

**gdzie:**

**LP -** liczba punktów, którą uzyskała oferta,

**K1 -** ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto (COB)”

**K2 -** ilość punktów, uzyskana w kryterium „przedłużony okres rękojmi za wady”

1. Określenie ilości punktów dla kryterium K1 odbędzie się na podstawie poniższego wzoru. Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru określającego sumę punktów

**Najniższa cena ofertowa brutto K1 (COB)**

**K1 = ------------------------------------------------------------------------------ x waga kryterium x 100**

**Cena ofertowa brutto K1 (COB) w ocenianej ofercie**

1. Określenie ilości punktów dla kryterium K2 odbędzie się na podstawie poniższej punktacji. Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru określającego sumę punktów.

W przedmiotowym zamówieniu minimalny okres gwarancji równy jest okresowi wynikającemu z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – art. 568 § 1 Kc.

1. Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi za wady równy okresowi rękojmi wynikającemu   
   z kodeksu cywilnego otrzyma w kryterium K2 – 0 pkt,
2. Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego o kolejne 12 miesięcy uzyska w kryterium K2 – 20 pkt,
3. Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego o kolejne 24 miesiące uzyska w kryterium K2 – 40 pkt,

*UWAGA! Minimalny okres rękojmi za wady, jaki mogą zaoferować Wykonawcy wynosi 5 lat natomiast maksymalnie mogą go przedłużyć o 12 lub 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który:*

1. *zaoferuje okres rękojmi za wady krótszy niż 5 lat lub*
2. *zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi za wady inne niż 12 lub 24 miesięcy lub*
3. *nie zaproponuje żadnego terminu*

*zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy*.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
2. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
4. oczywiste omyłki pisarskie;
5. oczywiste omyłki rachunkowe;
6. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. **PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ**

Bez powoływania komisji przetargowej

1. **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  |  |
|  | Wiercenie studni wodnych | 45262220-9 |
|  | Usługi badania odwiertów | 76470000-8 |

1. **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SWZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr Załącznika** | **Nazwa Załącznika** |
|  | Załącznik nr 1 | Formularz Oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Wykaz robót budowlanych |
|  | Załącznik nr 3 | Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia |

|  |  |
| --- | --- |
| …………….………………………… | …………….………………………… |
| (podpis pracownika merytorycznego) | (podpis Głównego księgowego) |
| |  | | --- | | ………….……………………… | | (podpis dyrektora/kierownika działu wnioskującego) | | |  | | --- | | ZATWIERDZAM | | …………….………………………… | | (podpis kierownika Zamawiającego) | |
|  |  |
|  |  |

*Załącznik nr 1*

##### FORMULARZ OFERTY

**Dane Wykonawcy:**

**Nazwa:** ………………………………………………….…

**Adres:** …………………………………………………….

**NIP:** …………………………………………………….……

**REGON:**…………………………………………………….

**Tel. / fax**……………………… ……………………….

**Adres e-mail:** ……………… ………………………...

**Adres skrzynki ePUAP:** ………………………………..

**Dane Zamawiającego:**

**Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne**

**„EKO-BABICE” sp. z o.o.**

**ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice**

**tel. / fax. 22 722-90-08, 22 722-92-89**

**ePUAP: /GPK-EKO-BABICE/SkrytkaESP**

[www.eko-babice.pl](http://www.eko-babice.pl),e-mail: [biuro@eko-babice.pl](file:///\\SERWER\public\Maciej\PRZETARGI\ROBOTY%20BUDOWLANE%20-%20JRP\27__Budowa%20sieci%20kanalizacji%20sanitarnej%20-%20ul.%20Warszawska,%20Borz_cin%20Du_y,%20Wojcieszyn\biuro@eko-babice.pl)

|  |  |
| --- | --- |
| *Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego* | **…………………………** |

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn*.* **„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę:

......................................................... **zł brutto**

słownie: .....................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł

słownie: .....................................................................................................................................

......................................................... zł netto

słownie: .....................................................................................................................................

1. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy:
2. 60 miesięcy […];
3. 72 miesiące […];
4. 84 miesięcy […]; gwarancji i rękojmi za wady1.
5. Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,  
   tj. do dnia ……………. 2025 roku.

Pozostanie ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed tą datą.

1. Oświadczamy, że:
2. zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną, decyzjami i uzgodnieniami, zweryfikowaliśmy powyższe dokumenty i przyjmujemy je do realizacji;
3. zapoznaliśmy się z lokalizacją i warunkami miejscowymi terenu budowy;
4. dokonaliśmy własnego rozpoznania niezbędnej ilości i charakteru robót i oferujemy wykonanie wyżej wymienionych robót zgodnie z niniejszą ofertą;
5. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
6. wykonamy wszystkie niezbędne roboty tak, aby wykonany obiekt spełniał swoje przeznaczenie;
7. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy   
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.
8. Wadium w kwocie wymaganej w SWZ zostało wniesione w formie: .................................................
9. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli ta oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty.
11. Zobowiązujemy się, że po przekazaniu terenu budowy rozpoczniemy prace bez zwłoki, będziemy je wykonywać zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym i ukończymy je w terminie podanym w niniejszej ofercie.
12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (*Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych Podwykonawców*)[[2]](#footnote-2).
    * ...................................................................................................................................................
    * ...................................................................................................................................................
    * ..................................................................................................................................................
13. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów)[[3]](#footnote-3):
    * ...................................................................................................................................................
    * ...................................................................................................................................................
    * ...................................................................................................................................................

w następującym zakresie:

...................................................................................................................................................

1. Oświadczam(y), że jestem(śmy):

* Mikroprzedsiębiorstwem TAK / NIE\*
* Małym przedsiębiorstwem TAK / NIE\*
* Średnim przedsiębiorstwem TAK / NIE\*

*\*) niepotrzebne skreślić*

zgodnie z poniższą definicją:

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Oświadczamy, że zamierzam(y) zastosować niżej wymienione **MATERIAŁY / URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNE** do wskazanych w dokumentacji przetargowej (projektowej). Jednocześnie zgodnie z wymogami określonymi w SWZ dołączamy do oferty przedmiotowe środki dowodowe

(dokumentację techniczną, w szczególności: specyfikacje techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne), na podstawie których Zamawiający dokona oceny, czy oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej (projektowej)[[4]](#footnote-4):

**(Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie udowodni, że proponowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały / urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego)**

* + ...................................................................................................................................................
  + ...................................................................................................................................................
  + ...................................................................................................................................................

1. Oświadczam(y), że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[[5]](#footnote-5), zostały przekazane w wydzielonym pliku:

…………………………………………………………………………………………………………………

Informacje i dokumenty zawarte w pozostałych plikach są jawne.

|  |  |
| --- | --- |
| *………………………………………………………*  *(miejscowość i data)* | *………………………………………………………*  *(kwalifikowany podpis elektroniczny*  *osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)* |

*Załącznik nr 2*

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

dotyczy:

**„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**

Nr referencyjny: **………………………………………………**

Oświadczam(y), że w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego SWZ wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce wykonania i nazwy podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane** | **Nazwa zadania** | **Wartość zamówienia** | | **Rodzaj robót budowlanych:**  podane parametry powinny jednoznacznie potwierdzać  postawiony warunek) | **Okres realizacji**  **(od – do)**  **[dd/mm/rrrr]** |
| **ogółem** | **za którą odpowiadał**  **Wykonawca** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga:** do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.

|  |  |
| --- | --- |
| *………………………………………………………*  *(miejscowość i data)* | *………………………………………………………*  *(kwalifikowany podpis elektroniczny*  *osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)* |

# *Załącznik nr 3*

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH**

**PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Dotyczy:

**„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**

Nr referencyjny: **……………………………….**

Informacje dotyczące kierownika ruchu zakładu górniczego skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Nazwisko i imię: ………………………………………………

Wykształcenie: ………………………………………………

Kwalifikacje zawodowe (Uprawnienia: nr uprawnień / specjalność / zakres): ……………………………

Podstawa do dysponowania projektantem (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego) ………………………………………………

…………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH**

**PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Dotyczy:

**„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**

Nr referencyjny: **……………………………….**

Informacje dotyczące geologa prowadzącego dozór geologiczny skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Nazwisko i imię: ………………………………………………

Wykształcenie: ………………………………………………

Kwalifikacje zawodowe (Uprawnienia: nr uprawnień / specjalność / zakres): ……………………………

Podstawa do dysponowania projektantem (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego) ………………………………………………

…………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH**

**PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Dotyczy:

**„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**

Nr referencyjny: **……………………………….**

Informacje dotyczące kierownika budowy/geologa kierującego robotami skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Nazwisko i imię: ………………………………………………

Wykształcenie: ………………………………………………

Kwalifikacje zawodowe (Uprawnienia: nr uprawnień / specjalność / zakres): ……………………………

Podstawa do dysponowania projektantem (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego) ………………………………………………

…………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH**

**PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Dotyczy:

**„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 10 ujmującego wody podziemne z osadów trzeciorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 103/10 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice”**

Nr referencyjny: **……………………………….**

Informacje dotyczące geologa nadzorującego roboty skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Nazwisko i imię: ………………………………………………

Wykształcenie: ………………………………………………

Kwalifikacje zawodowe (Uprawnienia: nr uprawnień / specjalność / zakres): ……………………………

Podstawa do dysponowania projektantem (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego) ………………………………………………

…………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli roboty nie będą zlecane Podwykonawcom należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku nie wypełnienia pola, Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie bez pomocy Podwykonawców. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z zasobów innych podmiotów należy wpisać „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku nie zastosowania urządzeń / materiałów równoważnych należy wpisać **„nie dotyczy”.** W przypadku nie wypełnienia formularza oferty w tym zakresie – Wykonawca oświadcza, że nie będzie stosował materiałów / urządzeń równoważnych w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku utajnienia informacji Wykonawca zobowiązany jest wykazać, (załączając do oferty stosowne uzasadnienie) iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W przypadku braku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy wpisać **„nie dotyczy”.** [↑](#footnote-ref-5)